## RAB EL
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PRA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PASAR GIWANGAN TAHAP 2
PEKERJAAN ELEKTRIKAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | VOL. | SAT. | BAHAN | SUB JUMLAH | TOTAL HARGA | PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM
A | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK |  |  |  |  | 279067100.432
B | PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE |  |  |  |  | 5270280
| TOTAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  |  |  | 284337380.432
A | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Pekerjaan Genset & Trafo
1 | - Pekerjaan Genset | 1 | unit |  | 105850000 | 105850000
Kapasitas 50 kVA (Open Type), 380 V, 3 Phase, lengkap dengan tangki harian 1000 ltr
Pemipaan bahan bakar, pompa solar & gas buang
Ducting radiator, isolasi gas buang & silencer
Grounding
2 | Pekerjaan Trafo
| Trafo daya jenis fully Hemetic Oil Immersed, outdoor Type, 50 kVA, 20 kV / 380V | 1 | unit | 25000000 | 25000000
lengkap dng assesories standar + sertifikat
| - Grounding netral trafo (R.Max. 2 Ohm) | 1 | ls | 1000000 | 1000000
| - Kabel udara TM 20kV, A3C 70 mm2 | 25 | m | 35995 | 899875
| - Kabel TM 20kV, N2XSY+NYY (35 mm2), underground cables | 10 | m | 212000 | 2120000
29019875
3 | PANEL-PANEL
Wall mounted cubicle, steel sheet metal ( 2 mm min), cat bakar
Komponen sesuai dengan diagram satu garis pada gbr rencana, lengkap dengan grounding panel (netral+body).
| Panel MDP | 1 | unit | 10415108.275 | 10415108.275 |  |  | #VALUE!
| Panel Grosir | 1 | unit | 3805494.407 | 3805494.407
| Panel site | 1 | unit | 4982870.75 | 4982870.75
[5 empty] | JUMLAH | 19203473.432
4 | PEKERJAAN PENGKABELAN
| Kabel daya Dari MDP ke Panel Grosir - NYY 4 x 16 mm2 | 84 | m | 49392 | 4148928
| Kabel daya Dari Panel MDP ke P-Site - NYY 4 x 10 mm2 | 130 | m | 39312 | 5110560
[5 empty] | JUMLAH | 9259488 | 11815000
5 | FIXTURE DAN INSTALASI
AREA LOS
| IL Mercury 80 W Gantung | 76 | bh | 582000 | 44232000 |  |  | 14.3939
| TL 2x 18 Armature outbouw | 5 | bh | 153960 | 769800 |  |  | 1.2784
| TL 1 x 18 Armature outbouw | 42 | bh | 109440 | 4596480 |  |  | 5.3693
| Baret TL bulat 20 W | 9 | bh | 170880 | 1537920 |  |  | 1.2784
| Pijar 25 W Fitting WD | 9 | bh | 22200 | 199800 |  |  | 1.598
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 1 | bh | 170880 | 170880 |  |  | 29.5999
| Instalasi Penerangan | 141 | ttk | 163800 | 23095800
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga | 1 | ttk | 276120 | 276120
| Instalasi stop kontak | 4 | ttk | 260760 | 1043040 |  |  | 5.6818
[5 empty] | JUMLAH | 75921840
LANTAI 2
| TL 2 x 36 Armature inbouw | 6 | bh | 293880 | 1763280 |  |  | 1.0227
| TL 2x 18 Armature inbouw | 5 | bh | 201600 | 1008000 |  |  | 1.2784
| Baret TL bulat 20 W | 1 | bh | 170880 | 170880 |  |  | 0.14205
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 1 | bh | 170880 | 170880 |  |  | 0.14205
| Instalasi Penerangan | 12 | ttk | 163800 | 1965600 |  |  | 8.267
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga | 1 | ttk | 276120 | 276120
| Instalasi stop kontak | 4 | ttk | 260760 | 1043040 |  |  | 5.6818
[5 empty] | JUMLAH | 6397800
5 | PENERANGAN LUAR
| Lampu Penerangan Jalan , mercury 125W, tiang, 6m, pondasi | 12 | unit | 1573560 | 18882720 |  |  | 7.1023
| Instalasi Penerangan taman | 12 | ttk | 1210992 | 14531904
[5 empty] | JUMLAH | 33414624
B | PEKERJAAN TELEPON
| Terminal box PT. TELKOM kap. 5 Pairs | 1 | unit | 120000 | 120000
KABEL DISTRIBUSI
Instalasi menggunakan kabel ITC diletakkan didalam conduit Ega/Clipsal
| Dari CTB PT. Telkom ke MDF --- UTC 2 x 0,6 mm2 | 200 | m | 19920 | 3984000
| INSTALASI TIITK, OUTLET TELEPHONE | 1 | ttk | 86280 | 86280
Instalasi tiap titik menggunakan ITC 2 x 2 x 0.6 mm2 di dlm conduit termasuk receptacle
| SAMBUNGAN PT. TELKOM | 1 | sst | 1200000 | 1200000
[5 empty] | JUMLAH | 5270280

## analisis EL
PROYEK : PEMBANGUNAN GEDUNG SELATAN KAMPUS UKDW
RAB PEKERJAAN ELEKTRIKAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | VOL. | SAT. | BAHAN | UPAH | SEWA ALAT | SUB JUMLAH HARGA SATUAN | TOTAL HARGA
A | PEKERJAAN DISTRIBUSI LISTRIK | [6 empty] | 2150546000
B | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | [6 empty] | 813503000
C | PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE | [6 empty] | 161193000
D | KABEL TRAY | [6 empty] | 16500000
E | PEKERJAAN TRANSPORTASI VERTIKAL | [6 empty] | 913550000
F | PEKERJAAN FIRE FIGHTING | [6 empty] | 214104000
G | PEKERJAAN PENANGKAL PETIR | [6 empty] | 39185000
H | PEKERJAAN TATA SUARA | [6 empty] | 101330000
I | PEKERJAAN PENGKONDISIAN UDARA | [6 empty] | 2216354000
| TOTAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL | [6 empty] | 6626265000
| PPN 10% | [6 empty] | 662626500
| TOTAL | [6 empty] | 7288891500
| PEMBULATAN | [6 empty] | 7288891000
A | PEKERJAAN DISTRIBUSI LISTRIK | [9 empty] | 988367040
| Pekerjaan Trafo, Genset & Power House | [9 empty] | 351317640
| - Pekerjaan Genset | 1 | unit | 637049400 |  |  | 637049400 |  |  |  | 800831000
Kapasitas 450 kVA (Open Type), 380 V, 3 Phase, lengkap dengan tangki harian 1000 ltr
Pemipaan bahan bakar, pompa solar & gas buang
Ducting radiator, isolasi gas buang & silencer
Grounding
- Tangki Bulanan 2 x 6000 ltr, 5mm
- AMF (Automatic Main Failure)
| Panel AMF | 1 | unit | 57000000 |  |  | 57000000 |  |  |  | 75240000
| Auto - Manual Start-Stop | 1 | unit | 190000000 |  |  | 190000000
| - ATS sistem | 1 | unit | 88500000 |  |  | 88500000 |  |  |  | 116820000
Panel ATS 500 kVA Motorized dengan over load tripper, short circuit tripper
dilengkapi dengan under Voltage Tripper Auxilliary
Contact dan Motor Mechanisme
| - Instalasi & Pengkabelan | 1 | ls | 24000000 |  |  | 24000000 |  |  |  | 52500000
| Jumlah | [5 empty] | 996549400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 99654940
| Jumlah | [5 empty] | 1096204340
| Dibulatkan | [6 empty] | 1096204000
- Pekerjaan Trafo & Cubicle
PEKERJAAN TRAFO DAN TRANSMISI KABEL TM
| Trafo daya jenis fully Hemetic Oil Immersed, outdoor Type, 800 kVA, 20 kV / 380V lengkap dng assesories standar + sertifikat | 1 | unit | 109020000 |  |  | 109020000
| Grounding netral trafo (R.Max. 2 Ohm) | 1 | ls | 3500000 |  |  | 3500000 |  | Kabel daya Dari Genset ke Panel MDP - NYY 4 x 35 mm2 | 6 | 6400000
| Tiang C12-100 dan perlengkapannya | 1 | bh | 6720000 |  |  | 6720000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-HIDRAN - NYY 4 x 35 mm2 | 72.2 | 5600000
| Kabel udara TM 20kV, A3C 70 mm2 | 38 | m | 31146 |  |  | 1183548 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-POMPA - NYY 4 x 6 mm2 | 71 | 25955
| Kabel TM 20kV, N2XSY+NYY (35 mm2), underground cables | 68 | m | 254400 |  |  | 17299200 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-1A - NYY 4 x 10 mm2 | 88.7 | 212000
| Cubicle single incoming dan accessories. ISARC-1P | 1 | unit | 95733400 |  |  | 95733400 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-1B - NYY 4 x 10 mm2 | 61.3 | 95733400
| Cubicle single outgoing dan accessories, ISARC-2P | 1 | unit | 124355000 |  |  | 124355000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-2A - NYY 4 x 16 mm2 | 99.8 | 124355000
| Cubicle metering | 1 | unit | 156753800 |  |  | 156753800 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-2B - NYY 4 x 10 mm2 | 53.2 | 156753800
| Terminating indoor dan outdoor | 1 | unit | 18924000 |  |  | 18924000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-BOOSTER PUMP - NYY 4 x 4 mm2 |  | 15770000
| - Pekerjaan Rumah Genset | [7 empty] | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC1A - NYY 4 x 16 mm2 | 72.8
| Sound proof, rockwool, density 80 kg/m3 | 129 | m2 | 276000 |  |  | 35604000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC1B - NYY 4 x 16 mm2 | 78.3 | 200000
| Intake/Discharge Attenuator | 45 | m3 | 3960000 |  |  | 178200000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC2A - NYY 4 x 16 mm2 | 67 | 3000000
| Perijinan PLN + Jaminan Instalasi | 800 | ls | 210000 |  |  | 168000000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC2B - NYY 4 x 25 mm3 | 96.3 | 287500000
| TESTING & COMMISIONING | 1 | ls | 43200000 |  |  | 43200000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-Site - NYY 4 x 6 mm2 | 81.8 | 36000000
| Jumlah | [5 empty] | 958492948
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 95849294.8
| Jumlah | [5 empty] | 1054342242.8
| Dibulatkan | [6 empty] | 1054342000
B | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | PANEL-PANEL
Wall mounted cubicle, steel sheet metal ( 2 mm min), cat bakar
Komponen sesuai dengan diagram satu garis pada gbr rencana, lengkap dengan grounding panel (netral+body).
Panel MDP, 80 x 60
| MCCB 80A(NB400N) | 1 | unit | 1321500 |  |  | 1321500
| MCCB 15A, 10kA 3P (NB50N) | 1 | unit | 368000 |  |  | 368000
| MCCB 30A, 10kA 3P (NB50N) | 1 | unit | 368000 |  |  | 368000
| MCCB 20A, 10kA 3P (NB50N) | 1 | unit | 368000 |  |  | 368000
| MCB 6A,10kA 3P | 1 | unit | 431500 |  |  | 431500
| Pilot lamp+fuse | 3 | bh | 58850 |  |  | 176550
| Kwh meter | 1 | unit | 1000000 |  |  | 1000000
| CT 300/5A | 2 | unit | 150000 |  |  | 300000
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 250000 |  |  | 750000
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 400207.5 |  |  | 400207.5
| GROUNDING PANEL | 1 | lot | 750000 |  |  | 750000
| Kabel dan Wiring | 1 | unit | 274187.875 |  |  | 274187.875
| Box Panel 100 x 80 x 25 | 1 | unit | 960000 |  |  | 960000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 373397.2687 |  | 373397.2687
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 150000 | 150000
| Jumlah | [5 empty] | 7991342.6437
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 799134.2644
| Jumlah | [5 empty] | 8790476.9081
| Dibulatkan | [6 empty] | 8790000
Panel Pompa
| MCCB 30A, 10kA, 3 ph | 1 | bh | 368000 |  |  | 368000 |  | Kabel daya Dari Genset ke Panel MDP - NYY 4 x 35 mm2 | 6
| MCB 16A, 6kA, 3 ph | 2 | bh | 243500 |  |  | 487000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-HIDRAN - NYY 4 x 35 mm2 | 72.2
| WLC (Omron) | 1 | bh | 308000 |  |  | 308000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-1A - NYY 4 x 10 mm2 | 88.7
| Contactor 5A | 4 | bh | 226875 |  |  | 907500 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-1B - NYY 4 x 10 mm2 | 61.3
| Selector Auto Manual | 1 | bh | 89100 |  |  | 89100 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-2A - NYY 4 x 16 mm2 | 99.8
| Pilot Lamp + Fuse 2A | 3 | set | 58500 |  |  | 175500 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-2B - NYY 4 x 10 mm2 | 53.2
| busbar | 1 | bh | 141075 |  |  | 141075 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-BOOSTER PUMP - NYY 4 x 4 mm2
| Kabel Wiring & Accessories | 1 | bh | 123808.75 |  |  | 123808.75 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC1A - NYY 4 x 16 mm2 | 72.8
| GROUNDING NYY 1 x 4 mm2 | 12 | lot | 3520 |  |  | 42240
| Box Panel 40x60x20 | 1 | set | 288000 |  |  | 288000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC1B - NYY 4 x 16 mm2 | 78.3
| Upah pasang | 1 | lot |  | 293022.375 |  | 293022.375 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC2A - NYY 4 x 16 mm2 | 67
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 50000 | 50000 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-AC2B - NYY 4 x 25 mm3 | 96.3
| Jumlah | [5 empty] | 3273246.125 |  | Kabel daya Dari Panel MDP ke P-Site - NYY 4 x 6 mm2 | 81.8
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 327324.6125
| Jumlah | [5 empty] | 3600570.7375
| Dibulatkan | [6 empty] | 3600000
Panel Site
| MCB 6A, 10kA, 3 ph | 1 | bh | 598000 |  |  | 598000
| MCB 6A, 6kA, 1 ph | 1 | bh | 59500 |  |  | 59500
| MCB 4A, 6kA, 1 ph | 3 | bh | 59500 |  |  | 178500
| MCB 2A, 6kA, 1 ph | 1 | bh | 59500 |  |  | 59500
| mc | 3 | BH | 226875 |  |  | 680625
| Pilot Lamp + Fuse 2A | 3 | set | 58500 |  |  | 175500
| control (photo sel) | 3 | bh | 27300 |  |  | 81900
| busbar | 1 | bh | 165000 |  |  | 165000
| Kabel Wiring & Accessories | 1 | bh | 44775 |  |  | 44775
| GROUNDING NYY 1 x 6 mm2 | 40 | m | 3520 |  |  | 140800
| Box Panel 40x60x20 | 1 | set | 288000 |  |  | 288000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 247210 |  | 247210
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 50000 | 50000
| Jumlah | [5 empty] | 2769310
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 276931
| Jumlah | [5 empty] | 3046241
| Dibulatkan | [6 empty] | 3046000
Panel 1
| MCCB 50A, 10kA 3P (NB50N) | 1 | unit | 368000 |  |  | 368000
| MCB 20A, 6kA, 1 ph | 2 | bh | 59500 |  |  | 119000
| MCB 16A, 6kA, 1 ph | 3 | bh | 59500 |  |  | 178500
| MCB 10A, 6kA, 1 ph | 9 | bh | 59500 |  |  | 535500
| MCB 6A, 6kA, 1 ph | 4 | bh | 59500 |  |  | 238000
| MCB 4A, 6kA, 1 ph | 6 | bh | 59500 |  |  | 357000
| MCB 2A, 6kA, 1 ph | 6 | bh | 59500 |  |  | 357000
| mc | 9 | bh | 226875 |  |  | 2041875
| Pilot Lamp + Fuse 2A | 3 | set | 58500 |  |  | 175500
| busbar | 1 | bh | 165000 |  |  | 165000
| Kabel Wiring & Accessories | 1 | bh | 53550 |  |  | 53550
| GROUNDING NYY 1 x 10 mm2 | 13.3 | lot | 3520 |  |  | 46816
| Box Panel 60x80x20 | 1 | set | 288000 |  |  | 288000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 492374.1 |  | 492374.1
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 50000 | 50000
| Jumlah | [5 empty] | 4265115.1
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 426511.51
| Jumlah | [5 empty] | 4691626.61
| Dibulatkan | [6 empty] | 4691000
Panel 2
| MCB 10A, 6kA, 1 ph | 1 | bh | 59500 |  |  | 59500
| MCB 4A, 6kA, 1 ph | 1 | bh | 59500 |  |  | 59500
| MCB 2A, 6kA, 1 ph | 2 | bh | 59500 |  |  | 119000
| Pilot Lamp + Fuse 2A | 3 | set | 58500 |  |  | 175500
| busbar | 1 | bh | 165000 |  |  | 165000
| Kabel Wiring & Accessories | 1 | bh | 2975 |  |  | 2975
| GROUNDING NYY 1 x 10 mm2 | 17.3 | lot | 3520 |  |  | 60896
| Box Panel 60x80x20 | 1 | set | 288000 |  |  | 288000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 93037.1 |  | 93037.1
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 50000 | 50000
| Jumlah | [5 empty] | 1013908.1
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 0
| Jumlah | [5 empty] | 1013908.1
| Dibulatkan | [6 empty] | 1013000
| Kabel daya Dari Genset ke MDP - NYY 4 x 1 x 400 mm2 | 102 | m | 605000 |  |  | 61710000
| Kabel daya Dari MDP ke P-PFC - - NYY 4 x 25 mm2 | 9 | m | 44400 |  |  | 399600
| Kabel daya Dari Panel MDP ke SDP 1 - NYY 4 x 25 mm2 | 16 | m | 44400 |  |  | 710400
| Kabel daya Dari Panel MDP ke SDP 2 - NYY 4 x 70 mm2 | 21 | m | 105300 |  |  | 2211300
| Kabel daya Dari Panel MDP ke SDP 3 - NYY 4 x 50 mm2 | 26 | m | 75200 |  |  | 1955200
| Kabel daya Dari Panel MDP ke SDP 4 - NYY 4 x 50 mm2 | 31 | m | 75200 |  |  | 2331200
| Kabel daya Dari Panel MDP ke SDP 5 - NYY 4 x 50 mm2 | 36 | m | 75200 |  |  | 2707200
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-HIDRAN - NYY 4 x 35 mm2 | 109 | m | 59000 |  |  | 6431000
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-POMPA - NYY 4 x 25 mm2 | 105.5 | m | 44400 |  |  | 4684200
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-POMPA SUMPIT - NYY 4 x 4 mm2 | 30 | m | 9500 |  |  | 285000
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-BASE 1A - NYY 4 x 4 mm2 | 5 | m | 9500 |  |  | 47500
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-BASE 1B - NYY 4 x 4 mm2 | 55.5 | m | 9500 |  |  | 527250
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-BASE 2A - NYY 4 x 4 mm2 | 54.8 | m | 9500 |  |  | 520600
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-BASE 2B - NYY 4 x 4 mm2 | 34.5 | m | 9500 |  |  | 327750
| Kabel daya Dari Panel SDP1 ke PL-1A - NYY 4 x 6 mm2 | 65 | m | 12400 |  |  | 806000
| Kabel daya Dari Panel SDP1 ke PL-1B - NYY 4 x 16 mm2 | 19 | m | 29400 |  |  | 558600
| Kabel daya Dari Panel SDP1 ke PL-1C - NYY 4 x 4 mm2 | 24 | m | 9500 |  |  | 228000
| Kabel daya Dari Panel SDP1 ke PL-1D - NYY 4 x 4 mm2 | 54 | m | 9500 |  |  | 513000
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2A - NYY 4 x 6 mm2 | 18 | m | 12400 |  |  | 223200
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2B - NYY 4 x 10 mm2 | 63.5 | m | 19250 |  |  | 1222375
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2C - NYY 4 x 16 mm2 | 65 | m | 29400 |  |  | 1911000
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2D - NYY 4 x 10 mm2 | 80 | m | 19250 |  |  | 1540000
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2E - NYY 4 x 10 mm2 | 78.5 | m | 19250 |  |  | 1511125
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2F - NYY 4 x 16 mm2 | 68.5 | m | 29400 |  |  | 2013900
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2G - NYY 4 x 6 mm2 | 64 | m | 12400 |  |  | 793600
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2H - NYY 4 x 6 mm2 | 58.5 | m | 12400 |  |  | 725400
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2I - NYY 4 x 16 mm2 | 49.5 | m | 29400 |  |  | 1455300
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2J - NYY 4 x 6 mm2 | 44 | m | 12400 |  |  | 545600
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2K - NYY 4 x 6 mm2 | 6 | m | 12400 |  |  | 74400
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-2L - NYY 4 x 16 mm2 | 24 | m | 29400 |  |  | 705600
| Kabel daya Dari Panel SDP3 ke PL-3A - NYY 4 x 10 mm2 | 18 | m | 19250 |  |  | 346500
| Kabel daya Dari Panel SDP3 ke PL-3B - NYY 4 x 16 mm2 | 63.5 | m | 29400 |  |  | 1866900
| Kabel daya Dari Panel SDP4 ke PL-4A - NYY 4 x 10 mm2 | 18 | m | 19250 |  |  | 346500
| Kabel daya Dari Panel SDP4 ke PL-4B - NYY 4 x 6 mm2 | 63.5 | m | 12400 |  |  | 787400
| Kabel daya Dari Panel SDP5 ke PL-5A - NYY 4 x 6 mm2 | 18 | m | 12400 |  |  | 223200
| Kabel daya Dari Panel SDP5 ke PL-5B - NYY 4 x 10 mm2 | 63.5 | m | 19250 |  |  | 1222375
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-ATAP1 - NYY 4 x 4 mm2 | 89 | m | 9500 |  |  | 845500
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-ATAP2 - NYY 4 x 10 mm2 | 41 | m | 19250 |  |  | 789250
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-LIFT - NYY 4 x 25 mm2 | 92 | m | 44400 |  |  | 4084800
| Kabel daya Dari Panel MDP ke PL-BOOSTER PUMP - NYY 4 x 4 mm2 | 95 | m | 9500 |  |  | 902500
| Kabel daya Dari Panel SDP1 ke PL-AC1A - NYY 4 x 25 mm2 | 68.5 | m | 44400 |  |  | 3041400
| Kabel daya Dari Panel SDP1 ke PL-AC1B - NYY 4 x 10 mm2 | 20.5 | m | 19250 |  |  | 394625
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-AC2A - NYY 4 x 35 mm2 | 63 | m | 59000 |  |  | 3717000
| Kabel daya Dari Panel SDP2 ke PL-AC2B - NYY 4 x 16 mm3 | 20.5 | m | 29400 |  |  | 602700
| Kabel daya Dari Panel SDP3 ke PL-AC3A - NYY 4 x 35 mm2 | 64.6 | m | 59000 |  |  | 3811400
| Kabel daya Dari Panel SDP3 ke PL-AC3B - NYY 4 x 25 mm3 | 20.5 | m | 44400 |  |  | 910200
| Kabel daya Dari Panel SDP4 ke PL-AC4A - NYY 4 x 35 mm2 | 64.6 | m | 59000 |  |  | 3811400
| Kabel daya Dari Panel SDP4 ke PL-AC4B - NYY 4 x 25 mm3 | 20.5 | m | 44400 |  |  | 910200
| Kabel daya Dari Panel SDP5 ke PL-AC5A - NYY 4 x 35 mm2 | 64.6 | m | 59000 |  |  | 3811400
| Kabel daya Dari Panel SDP5 ke PL-AC5B - NYY 4 x 16 mm3 | 20.5 | m | 29400 |  |  | 602700
| Kabel daya Dari Panel MDP ke P-Site - NYY 4 x 6 mm2 | 68 | m | 12400 |  |  | 843200
| Upah pasang | 1 | lot |  | 20031967.5 |  | 20031967.5 |  | 11815000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 6677322.5 | 6677322.5
| Jumlah | [5 empty] | 160255740
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 16025574
| Jumlah | [5 empty] | 176281314
| Dibulatkan | [6 empty] | 176281000
FIXTURE DAN INSTALASI
LANTAI BASEMENT 2
| TL 2 x 36 W Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 34 | bh | 158600 |  |  | 5392400
| TL 1 x 36 W Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 28 | bh | 111100 |  |  | 3110800
| TL 2 x 18 W Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Lampu baret TL Bulat 20 W | 2 | bh | 133100 |  |  | 266200
| Lampu tangga baret TL Bulat 20 W | 3 | bh | 133100 |  |  | 399300
| Emergency Lamp 18 W | 30 | bh | 695400 |  |  | 20862000
| Upah pasang | 98 | lot |  | 7500 |  | 735000
| Alat Bantu | 98 | lot |  |  | 5000 | 490000
| Jumlah | [5 empty] | 31366600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3136660
| Jumlah | [5 empty] | 34503260
| Dibulatkan | [6 empty] | 34503000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai Basement 2 | 95 | ttk | 116500 |  |  | 11067500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1106750
| Jumlah | [5 empty] | 12174250
| Dibulatkan | [6 empty] | 12174000
Instalasi Penerangan Lampu Tangga
| NYM, 3x2,5mm2 | 18 | m | 4500 |  |  | 81000
| pipa PVC 20mm Maspion | 4.5 | btg | 4500 |  |  | 20250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 12150 |  |  | 12150
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga Lantai Basement 2 | 2 | ttk | 153400 |  |  | 306800
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 30680
| Jumlah | [5 empty] | 337480
| Dibulatkan | [6 empty] | 337000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 9 | lot | 14350 |  |  | 129150
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 12915
| Jumlah | [5 empty] | 142065
| Dibulatkan | [6 empty] | 142000
| Saklar gandal 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 2 | lot | 19300 |  |  | 38600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3860
| Jumlah | [5 empty] | 42460
| Dibulatkan | [6 empty] | 42000
| Saklar hotel 10A | 1 | bh | 13200 |  |  | 13200
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 4 | lot | 18200 |  |  | 72800
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 7280
| Jumlah | [5 empty] | 80080
| Dibulatkan | [6 empty] | 80000
LANTAI BASEMENT 1
| TL 2 x 36 W Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 38 | bh | 158600 |  |  | 6026800
| TL 1 x 36 W Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 29 | bh | 111100 |  |  | 3221900
| TL 2 x 18 W Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Lampu baret TL Bulat 20 W | 2 | bh | 133100 |  |  | 266200
| Emergency Lamp 18 W | 2 | bh | 695400 |  |  | 1390800
| Upah pasang | 72 | lot |  | 7500 |  | 540000
| Alat Bantu | 72 | lot |  |  | 5000 | 360000
| Jumlah | [5 empty] | 11916600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1191660
| Jumlah | [5 empty] | 13108260
| Dibulatkan | [6 empty] | 13108000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai Basement 1 | 72 | ttk | 116500 |  |  | 8388000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 838800
| Jumlah | [5 empty] | 9226800
| Dibulatkan | [6 empty] | 9226000
Instalasi Stop Kontak 16A
| NYM, 3x2,5mm2 | 11 | m | 4500 |  |  | 49500
| pipa PVC 20mm Maspion | 2.75 | btg | 4500 |  |  | 12375
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi stop kontak Lantai Basement 1 | 1 | ttk | 110875 |  |  | 110875
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 11087.5
| Jumlah | [5 empty] | 121962.5
| Dibulatkan | [6 empty] | 121000
| Kotak Kontak 16A | 1 | bh | 17050 |  |  | 17050
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 2 | lot | 22050 |  |  | 44100
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 4410
| Jumlah | [5 empty] | 48510
| Dibulatkan | [6 empty] | 48000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 12 | lot | 14350 |  |  | 172200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 17220
| Jumlah | [5 empty] | 189420
| Dibulatkan | [6 empty] | 189000
| Saklar gandal 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 2 | lot | 19300 |  |  | 38600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3860
| Jumlah | [5 empty] | 42460
| Dibulatkan | [6 empty] | 42000
LANTAI 1
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire, V SHAPE | 186 | bh | 158600 |  |  | 29499600
| TL 2 x 18 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 9 | bh | 110900 |  |  | 998100
| Baret TL bulat 20 W | 10 | bh | 133100 |  |  | 1331000
| Wall Lamp 18 W | 2 | bh | 131300 |  |  | 262600
| Emergency Lamp 18 W | 22 | bh | 695400 |  |  | 15298800
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 6 | bh | 133100 |  |  | 798600
| Penerangan Luar baret SL 18 W | 8 | bh | 106900 |  |  | 855200
| Spotlight PAR 80 W | 24 | bh | 85200 |  |  | 2044800
| Upah pasang | 267 | lot |  | 7500 |  | 2002500
| Alat Bantu | 267 | lot |  |  | 5000 | 1335000
| Jumlah | [5 empty] | 54426200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 5442620
| Jumlah | [5 empty] | 59868820
| Dibulatkan | [6 empty] | 59868000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai 1 | 1 | ttk | 116500 |  |  | 116500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 11650
| Jumlah | [5 empty] | 128150
| Dibulatkan | [6 empty] | 128000
Instalasi Penerangan Lampu Tangga
| NYM, 3x2,5mm2 | 18 | m | 4500 |  |  | 81000
| pipa PVC 20mm Maspion | 4.5 | btg | 4500 |  |  | 20250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 12150 |  |  | 12150
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga Lantai 1 | 6 | ttk | 153400 |  |  | 920400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 92040
| Jumlah | [5 empty] | 1012440
| Dibulatkan | [6 empty] | 1012000
Instalasi Stop Kontak 16A
| NYM, 3x2,5mm2 | 26 | m | 4500 |  |  | 117000
| pipa PVC 20mm Maspion | 6.5 | btg | 4500 |  |  | 29250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| outlet | 1 | bh | 22050 |  |  | 22050
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi stop kontak Lantai 1 | 39 | ttk | 217300 |  |  | 8474700
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 847470
| Jumlah | [5 empty] | 9322170
| Dibulatkan | [6 empty] | 9322000
| Kotak Kontak 16A | 1 | bh | 17050 |  |  | 17050
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 39 | lot | 22050 |  |  | 859950
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 85995
| Jumlah | [5 empty] | 945945
| Dibulatkan | [6 empty] | 945000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 17 | lot | 14350 |  |  | 243950
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 24395
| Jumlah | [5 empty] | 268345
| Dibulatkan | [6 empty] | 268000
| Saklar gandal 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 25 | lot | 19300 |  |  | 482500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 48250
| Jumlah | [5 empty] | 530750
| Dibulatkan | [6 empty] | 530000
| Saklar hotel 10A | 1 | bh | 13200 |  |  | 13200
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 6 | lot | 18200 |  |  | 109200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 10920
| Jumlah | [5 empty] | 120120
| Dibulatkan | [6 empty] | 120000
LANTAI 2
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire, V SHAPE | 163 | bh | 158600 |  |  | 25851800
| TL 2 x 18 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Baret TL bulat 20 W | 10 | bh | 133100 |  |  | 1331000
| Robyong 12 x 25 W | 2 | bh | 1714800 |  |  | 3429600
| Wall Lamp 18 W | 4 | bh | 131300 |  |  | 525200
| Emergency Lamp 18 W | 24 | bh | 695400 |  |  | 16689600
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 4 | bh | 133100 |  |  | 532400
| Penerangan Luar baret SL 18 W | 23 | bh | 106900 |  |  | 2458700
| Upah pasang | 231 | lot |  | 7500 |  | 1732500
| Alat Bantu | 231 | lot |  |  | 5000 | 1155000
| Jumlah | [5 empty] | 53816700
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 5381670
| Jumlah | [5 empty] | 59198370
| Dibulatkan | [6 empty] | 59198000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai 2 | 227 | ttk | 116500 |  |  | 26445500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2644550
| Jumlah | [5 empty] | 29090050
| Dibulatkan | [6 empty] | 29090000
Instalasi Penerangan Lampu Tangga
| NYM, 3x2,5mm2 | 18 | m | 4500 |  |  | 81000
| pipa PVC 20mm Maspion | 4.5 | btg | 4500 |  |  | 20250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 12150 |  |  | 12150
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga Lantai 2 | 4 | ttk | 153400 |  |  | 613600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 61360
| Jumlah | [5 empty] | 674960
| Dibulatkan | [6 empty] | 674000
Instalasi Stop Kontak 16A
| NYM, 3x2,5mm2 | 26 | m | 4500 |  |  | 117000
| pipa PVC 20mm Maspion | 6.5 | btg | 4500 |  |  | 29250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi stop kontak Lantai 2 | 162 | ttk | 195250 |  |  | 31630500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3163050
| Jumlah | [5 empty] | 34793550
| Dibulatkan | [6 empty] | 34793000
| Kotak Kontak 16A | 1 | bh | 17050 |  |  | 17050
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 162 | lot | 22050 |  |  | 3572100
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 357210
| Jumlah | [5 empty] | 3929310
| Dibulatkan | [6 empty] | 3929000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 7 | lot | 14350 |  |  | 100450
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 10045
| Jumlah | [5 empty] | 110495
| Dibulatkan | [6 empty] | 110000
| Saklar gandal 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 23 | lot | 19300 |  |  | 443900
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 44390
| Jumlah | [5 empty] | 488290
| Dibulatkan | [6 empty] | 488000
| Saklar hotel 10A | 1 | bh | 13200 |  |  | 13200
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 4 | lot | 18200 |  |  | 72800
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 7280
| Jumlah | [5 empty] | 80080
| Dibulatkan | [6 empty] | 80000
LANTAI 3
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire, V SHAPE | 178 | bh | 158600 |  |  | 28230800
| TL 2 x 18 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Baret TL bulat 20 W | 10 | bh | 133100 |  |  | 1331000
| Emergency Lamp 18 W | 24 | bh | 695400 |  |  | 16689600
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 4 | bh | 133100 |  |  | 532400
| Penerangan Luar baret SL 18 W | 30 | bh | 106900 |  |  | 3207000
| Upah pasang | 247 | lot |  | 7500 |  | 1852500
| Alat Bantu | 247 | lot |  |  | 5000 | 1235000
| Jumlah | [5 empty] | 53189200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 5318920
| Jumlah | [5 empty] | 58508120
| Dibulatkan | [6 empty] | 58508000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai 3 | 243 | ttk | 116500 |  |  | 28309500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2830950
| Jumlah | [5 empty] | 31140450
| Dibulatkan | [6 empty] | 31140000
Instalasi Penerangan Lampu Tangga
| NYM, 3x2,5mm2 | 18 | m | 4500 |  |  | 81000
| pipa PVC 20mm Maspion | 4.5 | btg | 4500 |  |  | 20250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 12150 |  |  | 12150
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga Lantai 3 | 4 | ttk | 153400 |  |  | 613600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 61360
| Jumlah | [5 empty] | 674960
| Dibulatkan | [6 empty] | 674000
Instalasi Stop Kontak 16A
| NYM, 3x2,5mm2 | 26 | m | 4500 |  |  | 117000
| pipa PVC 20mm Maspion | 6.5 | btg | 4500 |  |  | 29250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi stop kontak Lantai 3 | 44 | ttk | 195250 |  |  | 8591000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 859100
| Jumlah | [5 empty] | 9450100
| Dibulatkan | [6 empty] | 9450000
| Kotak Kontak 16A | 1 | bh | 17050 |  |  | 17050
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 44 | lot | 22050 |  |  | 970200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 97020
| Jumlah | [5 empty] | 1067220
| Dibulatkan | [6 empty] | 1067000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 6 | lot | 14350 |  |  | 86100
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 8610
| Jumlah | [5 empty] | 94710
| Dibulatkan | [6 empty] | 94000
| Saklar ganda 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 25 | lot | 19300 |  |  | 482500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 48250
| Jumlah | [5 empty] | 530750
| Dibulatkan | [6 empty] | 530000
| Saklar hotel 10A | 1 | bh | 13200 |  |  | 13200
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 4 | lot | 18200 |  |  | 72800
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 7280
| Jumlah | [5 empty] | 80080
| Dibulatkan | [6 empty] | 80000
LANTAI 4
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire, V SHAPE | 174 | bh | 158600 |  |  | 27596400
| TL 2 x 18 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Baret TL bulat 20 W | 10 | bh | 133100 |  |  | 1331000
| Emergency Lamp 18 W | 23 | bh | 695400 |  |  | 15994200
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 4 | bh | 133100 |  |  | 532400
| Penerangan Luar baret SL 18 W | 30 | bh | 106900 |  |  | 3207000
| Upah pasang | 242 | lot |  | 7500 |  | 1815000
| Alat Bantu | 242 | lot |  |  | 5000 | 1210000
| Jumlah | [5 empty] | 51796900
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 5179690
| Jumlah | [5 empty] | 56976590
| Dibulatkan | [6 empty] | 56976000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai 4 | 238 | ttk | 116500 |  |  | 27727000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2772700
| Jumlah | [5 empty] | 30499700
| Dibulatkan | [6 empty] | 30499000
Instalasi Penerangan Lampu Tangga
| NYM, 3x2,5mm2 | 18 | m | 4500 |  |  | 81000
| pipa PVC 20mm Maspion | 4.5 | btg | 4500 |  |  | 20250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 12150 |  |  | 12150
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga Lantai 4 | 4 | ttk | 153400 |  |  | 613600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 61360
| Jumlah | [5 empty] | 674960
| Dibulatkan | [6 empty] | 674000
Instalasi Stop Kontak 16A
| NYM, 3x2,5mm2 | 26 | m | 4500 |  |  | 117000
| pipa PVC 20mm Maspion | 6.5 | btg | 4500 |  |  | 29250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi stop kontak Lantai 4 | 48 | ttk | 195250 |  |  | 9372000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 937200
| Jumlah | [5 empty] | 10309200
| Dibulatkan | [6 empty] | 10309000
| Kotak Kontak 16A | 1 | bh | 17050 |  |  | 17050
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 48 | lot | 22050 |  |  | 1058400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 105840
| Jumlah | [5 empty] | 1164240
| Dibulatkan | [6 empty] | 1164000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 7 | lot | 14350 |  |  | 100450
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 10045
| Jumlah | [5 empty] | 110495
| Dibulatkan | [6 empty] | 110000
| Saklar ganda 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 24 | lot | 19300 |  |  | 463200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 46320
| Jumlah | [5 empty] | 509520
| Dibulatkan | [6 empty] | 509000
| Saklar hotel 10A | 1 | bh | 13200 |  |  | 13200
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 4 | lot | 18200 |  |  | 72800
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 7280
| Jumlah | [5 empty] | 80080
| Dibulatkan | [6 empty] | 80000
LANTAI 5
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire, V SHAPE | 150 | bh | 158600 |  |  | 23790000
| TL 2 x 18 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Baret TL bulat 20 W | 24 | bh | 133100 |  |  | 3194400
| Wall Lamp 18 W | 3 | bh | 131300 |  |  | 393900
| Emergency Lamp 18 W | 25 | bh | 695400 |  |  | 17385000
| Lampu tangga Baret TL bulat 20 W | 4 | bh | 133100 |  |  | 532400
| Penerangan Luar baret SL 18 W | 30 | bh | 106900 |  |  | 3207000
| Upah pasang | 237 | lot |  | 7500 |  | 1777500
| Alat Bantu | 237 | lot |  |  | 5000 | 1185000
| Jumlah | [5 empty] | 51576100
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 5157610
| Jumlah | [5 empty] | 56733710
| Dibulatkan | [6 empty] | 56733000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai 5 | 233 | ttk | 116500 |  |  | 27144500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2714450
| Jumlah | [5 empty] | 29858950
| Dibulatkan | [6 empty] | 29858000
Instalasi Penerangan Lampu Tangga
| NYM, 3x2,5mm2 | 18 | m | 4500 |  |  | 81000
| pipa PVC 20mm Maspion | 4.5 | btg | 4500 |  |  | 20250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 12150 |  |  | 12150
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lampu Tangga Lantai 5 | 4 | ttk | 153400 |  |  | 613600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 61360
| Jumlah | [5 empty] | 674960
| Dibulatkan | [6 empty] | 674000
Instalasi Stop Kontak 16A
| NYM, 3x2,5mm2 | 26 | m | 4500 |  |  | 117000
| pipa PVC 20mm Maspion | 6.5 | btg | 4500 |  |  | 29250
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi stop kontak Lantai 5 | 47 | ttk | 195250 |  |  | 9176750
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 917675
| Jumlah | [5 empty] | 10094425
| Dibulatkan | [6 empty] | 10094000
| Kotak Kontak 16A | 1 | bh | 17050 |  |  | 17050
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 47 | lot | 22050 |  |  | 1036350
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 103635
| Jumlah | [5 empty] | 1139985
| Dibulatkan | [6 empty] | 1139000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 6 | lot | 14350 |  |  | 86100
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 8610
| Jumlah | [5 empty] | 94710
| Dibulatkan | [6 empty] | 94000
| Saklar ganda 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 27 | lot | 19300 |  |  | 521100
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 52110
| Jumlah | [5 empty] | 573210
| Dibulatkan | [6 empty] | 573000
| Saklar hotel 10A | 1 | bh | 13200 |  |  | 13200
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 4 | lot | 18200 |  |  | 72800
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 7280
| Jumlah | [5 empty] | 80080
| Dibulatkan | [6 empty] | 80000
LANTAI ATAP
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 2 | bh | 158600 |  |  | 317200
| TL 2 x 18 Armature outbouw luminaire , V SHAPE | 1 | bh | 110900 |  |  | 110900
| Baret TL bulat 20 W | 14 | bh | 133100 |  |  | 1863400
| Penerangan Luar baret SL 18 W | 30 | bh | 106900 |  |  | 3207000
| Upah pasang | 47 | lot |  | 7500 |  | 352500
| Alat Bantu | 47 | lot |  |  | 5000 | 235000
| Jumlah | [5 empty] | 6086000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 608600
| Jumlah | [5 empty] | 6694600
| Dibulatkan | [6 empty] | 6694000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Lantai Atap | 47 | ttk | 116500 |  |  | 5475500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 547550
| Jumlah | [5 empty] | 6023050
| Dibulatkan | [6 empty] | 6023000
| Saklar Tunggal 10A | 1 | bh | 9350 |  |  | 9350
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 4 | lot | 14350 |  |  | 57400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 5740
| Jumlah | [5 empty] | 63140
| Dibulatkan | [6 empty] | 63000
| Saklar ganda 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 2 | lot | 19300 |  |  | 38600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3860
| Jumlah | [5 empty] | 42460
| Dibulatkan | [6 empty] | 42000
RUANG LIFT
| TL 2 x 36 Armature outbouw luminaire | 6 | unit | 162600 |  |  | 975600
| Upah pasang | 6 | lot |  | 7500 |  | 45000
| Alat Bantu | 6 | lot |  |  | 5000 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1050600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 105060
| Jumlah | [5 empty] | 1155660
| Dibulatkan | [6 empty] | 1155000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Ruang Lift | 6 | ttk | 116500 |  |  | 699000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 69900
| Jumlah | [5 empty] | 768900
| Dibulatkan | [6 empty] | 768000
| Saklar ganda 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 1 | lot | 19300 |  |  | 19300
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1930
| Jumlah | [5 empty] | 21230
| Dibulatkan | [6 empty] | 21000
RUMAH POMPA
| Armature TL 2 x 36 outbouw luminaire | 4 | bh | 162600 |  |  | 650400
| Upah pasang | 4 | lot |  | 7500 |  | 30000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 5000 | 20000
| Jumlah | [5 empty] | 700400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 70040
| Jumlah | [5 empty] | 770440
| Dibulatkan | [6 empty] | 770000
Instalasi Penerangan
| NYM, 3x2,5mm2 | 12 | m | 4500 |  |  | 54000
| pipa PVC 20mm Maspion | 3 | btg | 4500 |  |  | 13500
| klem PVC, Tdoos, lasdop, sock PVC, isolasi | 1 | lot | 9000 |  |  | 9000
| Upah pasang | 1 | lot |  | 30000 |  | 30000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 10000 | 10000
| Instalasi Penerangan Rumah Pompa | 4 | ttk | 116500 |  |  | 466000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 46600
| Jumlah | [5 empty] | 512600
| Dibulatkan | [6 empty] | 512000
| Saklar ganda 10A | 1 | bh | 14300 |  |  | 14300
| Doos Inbouw | 1 | bh | 5000 |  |  | 5000
| Jumlah | 1 | lot | 19300 |  |  | 19300
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1930
| Jumlah | [5 empty] | 21230
| Dibulatkan | [6 empty] | 21000
PENERANGAN LUAR
| Lampu jalan, mercury 250W, 1 cabang lengkap, tiang, 6m, pondasi | 7 | unit | 1731300 |  |  | 12119100 |  |  | 1984200
| Lampu jalan, mercury 250W, 2 cabang lengkap, tiang, 6m, pondasi | 4 | unit | 2837600 |  |  | 11350400 |  |  | 2174900
| Upah pasang | 11 | lot |  | 75000 |  | 825000
| Alat Bantu | 11 | lot |  |  | 50000 | 550000
| Jumlah | [5 empty] | 24844500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2484450
| Jumlah | [5 empty] | 27328950
| Dibulatkan | [6 empty] | 27328000
Instalasi Penerangan Lampu Taman
| kabel NYY 2x6mm2 | 40 | m | 13104 |  |  | 524160
| pipa PVC 3/4" | 10 | btg | 6500 |  |  | 65000
| Upah galian | 40 | m |  | 10000 |  | 400000
| Alat Bantu | 1 | lot |  |  | 20000 | 20000
| Jumlah | 1 | ttk | 1009160 |  |  | 1009160
Keuntungan 10%
| Jumlah | [5 empty] | 1009160
| Dibulatkan | [6 empty] | 1009000
C | PEKERJAAN TELEPON
PERALATAN UTAMA
| Private Automatic Branch Exchange 6 PTT, 64 Extension, Main unit KX-TDN1232 lengkap dengan, STD key, SCC, DSS consule, Attendant, Display key telephone | 1 | set |  |  |  | 64137600
| Billing system, PC, printer | 1 | set | 12500000 |  |  | 12500000
| Terminal box PT. TELKOM kap. 20 Pairs | 1 | unit | 100000 |  |  | 100000
| Main Distribution Frame (MDF) Kap. 150 | 1 | unit | 600000 |  |  | 600000
| Intermediate Disk Frame (IDF)/Teminal Box | 5 | unit | 150000 |  |  | 750000
| - Extension (single line telephone) Lantai 1 | 11 | unit | 229400 |  |  | 2523400
| - Extension (single line telephone) Lantai 2 | 11 | unit | 229400 |  |  | 2523400
| - Extension (single line telephone) Lantai 3 | 34 | unit | 229400 |  |  | 7799600
| - Extension (single line telephone) Lantai 4 | 36 | unit | 229400 |  |  | 8258400
| - Extension (single line telephone) Lantai 5 | 32 | unit | 229400 |  |  | 7340800
| Jumlah | [5 empty] | 106533200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 10653320
| Jumlah | [5 empty] | 117186520
| Dibulatkan | [6 empty] | 117186000
KABEL DISTRIBUSI
Instalasi menggunakan kabel ITC diletakkan didalam conduit Ega/Clipsal
| Dari CTB PT. Telkom ke MDF --- UTC 12 x 2 x 0,6 mm2 | 100 | m | 16600 |  |  | 1660000
| Jumlah | [5 empty] | 1660000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 166000
| Jumlah | [5 empty] | 1826000
| Dibulatkan | [6 empty] | 1826000
| Dari MDFke PABX (Lantai 3) --- ITC 150 x 2 x 2 x 0,6 mm2 | 75 | m | 165000 |  |  | 12375000
| Jumlah | [5 empty] | 12375000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1237500
| Jumlah | [5 empty] | 13612500
| Dibulatkan | [6 empty] | 13612000
| Dari MDFke IDF Lantai 1 --- ITC 20 x 2 x 2 x 0,6 mm2 | 16 | m | 33200 |  |  | 531200
| PIPA | 4 | BTG
| Jumlah | [5 empty] | 531200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 53120
| Jumlah | [5 empty] | 584320
| Dibulatkan | [6 empty] | 584000
| Dari MDFke IDF Lantai 2 --- ITC 20 x 2 x 2 x 0,6 mm2 | 11 | m | 33200 |  |  | 365200
| Jumlah | [5 empty] | 365200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 36520
| Jumlah | [5 empty] | 401720
| Dibulatkan | [6 empty] | 401000
| Dari MDFke IDF Lantai 3 --- ITC 40 x 2 x 2 x 0,6 mm2 | 5 | m | 33200 |  |  | 166000
| Jumlah | [5 empty] | 166000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 16600
| Jumlah | [5 empty] | 182600
| Dibulatkan | [6 empty] | 182000
| Dari MDFke IDF Lantai 4 --- ITC 40 x 2 x 2 x 0,6 mm2 | 10.8 | m | 33200 |  |  | 358560
| Jumlah | [5 empty] | 358560
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 35856
| Jumlah | [5 empty] | 394416
| Dibulatkan | [6 empty] | 394000
| Dari MDFke IDF Lantai 5 --- ITC 40 x 2 x 2 x 0,6 mm2 | 16.2 | m | 33200 |  |  | 537840
| Jumlah | [5 empty] | 537840
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 53784
| Jumlah | [5 empty] | 591624
| Dibulatkan | [6 empty] | 591000
| INSTALASI TIITK, OUTLET TELEPHONE | 124 | ttk | 71900 |  |  | 8915600
Instalasi tiap titik menggunakan ITC 2 x 2 x 0.6 mm2 di dlm conduit termasuk receptacle
| upah pasang | 124 | lot |  | 20000 |  | 2480000
| peralatan bantu | 124 | lot |  |  | 5000 | 620000
| Jumlah | [5 empty] | 12015600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1201560
| Jumlah | [5 empty] | 13217160
| Dibulatkan | [6 empty] | 13217000
| SAMBUNGAN PT. TELKOM | 12 | sst | 1000000 |  |  | 12000000
| Jumlah | [5 empty] | 12000000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1200000
| Jumlah | [5 empty] | 13200000
| Dibulatkan | [6 empty] | 13200000
D | KABEL TRAY uk 30 x 30 x 3 (arus lemah dan kuat) | 160 | m | 93750 |  |  | 15000000
| Jumlah | [5 empty] | 15000000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1500000
| Jumlah | [5 empty] | 16500000
| Dibulatkan | [6 empty] | 16500000
E | PEKERJAAN TRANSPORTASI VERTIKAL
| Passenger Elevator, 7stops, kapasitas 1050 Kg, Deep Type, belum termasuk kontruksi beton baja | 2 | unit | 415250000 |  |  | 830500000
| Jumlah | [5 empty] | 830500000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 83050000
| Jumlah | [5 empty] | 913550000
| Dibulatkan | [6 empty] | 913550000
F | PEKERJAAN FIRE FIGHTING
PERALATAN UTAMA
| FACP Kap. 10 zone lengkap dengan baterai 24 V / Nicad | 1 | unit | 13300000 |  |  | 13300000
| Jumlah | [5 empty] | 13300000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1330000
| Jumlah | [5 empty] | 14630000
| Dibulatkan | [6 empty] | 14630000
LANTAI BASEMENT 1
| - Manual Call Point | 4 | bh | 245700 |  |  | 982800
| - Alarm Horn | 4 | bh | 245700 |  |  | 982800
| - Alarm Lamp | 4 | bh | 109200 |  |  | 436800
| - Heat Detector (ROR) | 56 | bh | 288000 |  |  | 16128000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 56 | ttk | 82500 |  |  | 4620000
| - Instalasi Manual Call Point | 4 | ttk | 82500 |  |  | 330000
| - Instalasi titik alarm horn | 4 | ttk | 82500 |  |  | 330000
| - Instalasi titik alarm lamp | 4 | ttk | 82500 |  |  | 330000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 26217400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2621740
| Jumlah | [5 empty] | 28839140
| Dibulatkan | [6 empty] | 28839000
LANTAI BASEMENT 2
| - Manual Call Point | 4 | bh | 245700 |  |  | 982800
| - Alarm Horn | 4 | bh | 245700 |  |  | 982800
| - Alarm Lamp | 4 | bh | 109200 |  |  | 436800
| - Heat Detector (ROR) | 54 | bh | 288000 |  |  | 15552000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 54 | ttk | 82500 |  |  | 4455000
| - Instalasi Manual Call Point | 4 | ttk | 82500 |  |  | 330000
| - Instalasi titik alarm horn | 4 | ttk | 82500 |  |  | 330000
| - Instalasi titik alarm lamp | 4 | ttk | 82500 |  |  | 330000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 25476400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 2547640
| Jumlah | [5 empty] | 28024040
| Dibulatkan | [6 empty] | 28024000
LANTAI 1
| - Manual Call Point | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Horn | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Lamp | 2 | bh | 109200 |  |  | 218400
| - Heat Detector (ROR) | 43 | bh | 288000 |  |  | 12384000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 43 | ttk | 82500 |  |  | 3547500
| - Instalasi Manual Call Point | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm horn | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm lamp | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 19704700
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1970470
| Jumlah | [5 empty] | 21675170
| Dibulatkan | [6 empty] | 21675000
LANTAI 2
| - Manual Call Point | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Horn | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Lamp | 2 | bh | 109200 |  |  | 218400
| - Heat Detector (ROR) | 39 | bh | 288000 |  |  | 11232000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 39 | ttk | 82500 |  |  | 3217500
| - Instalasi Manual Call Point | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm horn | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm lamp | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 18222700
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1822270
| Jumlah | [5 empty] | 20044970
| Dibulatkan | [6 empty] | 20044000
LANTAI 3
| - Manual Call Point | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Horn | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Lamp | 2 | bh | 109200 |  |  | 218400
| - Heat Detector (ROR) | 40 | bh | 288000 |  |  | 11520000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 40 | ttk | 82500 |  |  | 3300000
| - Instalasi Manual Call Point | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm horn | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm lamp | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 18593200
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1859320
| Jumlah | [5 empty] | 20452520
| Dibulatkan | [6 empty] | 20452000
LANTAI 4
| - Manual Call Point | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Horn | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Lamp | 2 | bh | 109200 |  |  | 218400
| - Heat Detector (ROR) | 39 | bh | 288000 |  |  | 11232000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 39 | ttk | 82500 |  |  | 3217500
| - Instalasi Manual Call Point | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm horn | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm lamp | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 18222700
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1822270
| Jumlah | [5 empty] | 20044970
| Dibulatkan | [6 empty] | 20044000
LANTAI 5
| - Manual Call Point | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Horn | 2 | bh | 245700 |  |  | 491400
| - Alarm Lamp | 2 | bh | 109200 |  |  | 218400
| - Heat Detector (ROR) | 37 | bh | 288000 |  |  | 10656000
| - Terminal Box | 1 | bh | 275000 |  |  | 275000
| - Instalasi Heat detector ROR | 37 | ttk | 82500 |  |  | 3052500
| - Instalasi Manual Call Point | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm horn | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| - Instalasi titik alarm lamp | 2 | ttk | 82500 |  |  | 165000
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 17481700
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1748170
| Jumlah | [5 empty] | 19229870
| Dibulatkan | [6 empty] | 19229000
LANTAI ATAP
| Exthinguisher 3,5 kg ABC, lengkap terpasang | 4 | unit | 450500 |  |  | 1802000
| Jumlah | [5 empty] | 1802000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 180200
| Jumlah | [5 empty] | 1982200
| Dibulatkan | [6 empty] | 1982000
G | PEKERJAAN PENANGKAL PETIR EF
EF system, 1 spit, Coaxial cable 70mm2, tahanan pentanahan 2 Ohm
| EF terminal | 1 | unit | 12420000 |  |  | 12420000 |  | 1350
| EF Coaxial cable | 60.5 | m | 322000 |  |  | 19481000 |  | 35
| connecting sleeve | 1 | bh | 322000 |  |  | 322000 |  | 35
| klem | 121 | bh | 3000 |  |  | 363000
GROUNDING
| Lubang galian mencapai air tanah | 1 | unit | 675000 |  |  | 675000 |  | 675000
| kawat BC 50mm2 dan Pipa GIP 1" 2m, Ground rod | 1 | lot | 437500 |  |  | 437500 |  | 250000
| bak kontrol | 1 | unit | 175000 |  |  | 175000 |  | 100000
| Perijinan | 1 | lot | 500000 |  |  | 500000
| TESTING & COMMISSIONING | 1 | lot | 1250000 |  |  | 1250000 |  | 1000000
- pengukuran tahanan isolasi
- pengukuran tahanan pentanahan
| Jumlah | [5 empty] | 35623500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3562350
| Jumlah | [5 empty] | 39185850
| Dibulatkan | [6 empty] | 39185000
H | PEKERJAAN TATA SUARA
LANTAI BASEMENT 1
| horn speaker 15w | 11 | bh | 280000 |  |  | 3080000
| Instalasi | 11 | ttk | 78000 |  |  | 858000
| Upah pasang | 11 | lot |  | 20000 |  | 220000
| Alat Bantu | 11 | lot |  |  | 7500 | 82500
| Jumlah | [5 empty] | 4240500
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 424050
| Jumlah | [5 empty] | 4664550
| Dibulatkan | [6 empty] | 4664000
LANTAI BASEMENT 2
| horn speaker 15w | 12 | bh | 280000 |  |  | 3360000
| Instalasi | 12 | ttk | 78000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 12 | lot |  | 20000 |  | 240000
| Alat Bantu | 12 | lot |  |  | 7500 | 90000
| Jumlah | [5 empty] | 4626000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 462600
| Jumlah | [5 empty] | 5088600
| Dibulatkan | [6 empty] | 5088000
LANTAI 1
| horn speaker 15w | 4 | bh | 280000 |  |  | 1120000
| Coloumn Speaker 20W ZS-202C | 10 | bh | 364260 |  |  | 3642600
| Instalasi | 14 | ttk | 78000 |  |  | 1092000
| Upah pasang | 14 | lot |  | 20000 |  | 280000
| Alat Bantu | 14 | lot |  |  | 7500 | 105000
| Jumlah | [5 empty] | 6239600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 623960
| Jumlah | [5 empty] | 6863560
| Dibulatkan | [6 empty] | 6863000
LANTAI 2
| horn speaker 15w | 4 | bh | 280000 |  |  | 1120000
| Coloumn Speaker 20W ZS-202C | 21 | bh | 364260 |  |  | 7649460
| Instalasi | 25 | ttk | 78000 |  |  | 1950000
| Upah pasang | 25 | lot |  | 20000 |  | 500000
| Alat Bantu | 25 | lot |  |  | 7500 | 187500
| Jumlah | [5 empty] | 11406960
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1140696
| Jumlah | [5 empty] | 12547656
| Dibulatkan | [6 empty] | 12547000
LANTAI 3
| horn speaker 15w | 4 | bh | 280000 |  |  | 1120000
| Coloumn Speaker 20W ZS-202C | 15 | bh | 364260 |  |  | 5463900
| Instalasi | 19 | ttk | 78000 |  |  | 1482000
| Upah pasang | 19 | lot |  | 20000 |  | 380000
| Alat Bantu | 19 | lot |  |  | 7500 | 142500
| Jumlah | [5 empty] | 8588400
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 858840
| Jumlah | [5 empty] | 9447240
| Dibulatkan | [6 empty] | 9447000
LANTAI 4
| horn speaker 15w | 4 | bh | 280000 |  |  | 1120000
| Coloumn Speaker 20W ZS-202C | 16 | bh | 364260 |  |  | 5828160
| Instalasi | 20 | ttk | 78000 |  |  | 1560000
| Upah pasang | 20 | lot |  | 20000 |  | 400000
| Alat Bantu | 20 | lot |  |  | 7500 | 150000
| Jumlah | [5 empty] | 9058160
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 905816
| Jumlah | [5 empty] | 9963976
| Dibulatkan | [6 empty] | 9963000
LANTAI 5
| horn speaker 15w | 4 | bh | 280000 |  |  | 1120000
| Coloumn Speaker 20W ZS-202C | 19 | bh | 364260 |  |  | 6920940
| Instalasi | 23 | ttk | 78000 |  |  | 1794000
| Upah pasang | 23 | lot |  | 20000 |  | 460000
| Alat Bantu | 23 | lot |  |  | 7500 | 172500
| Jumlah | [5 empty] | 10467440
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 1046744
| Jumlah | [5 empty] | 11514184
| Dibulatkan | [6 empty] | 11514000
SISTEM CENTRAL
| cassette deck | 1 | set | 3663000 |  |  | 3663000 |  | Cassette Deck | 1 | set | 475000 | 475000
| CD player | 1 | bh | 3762000 |  |  | 3762000 |  | CD player | 1 | set | 350000 | 350000
| paging mic. VR1001B | 1 | bh | 2079000 |  |  | 2079000 |  | Dynamic Microphone | 1 | bh | 450000 | 450000
| mixer pre amp. V1000B | 1 | set | 2100000 |  |  | 2100000 |  | Desk Stand | 1 | bh | 110500 | 110500
| power amp. 360 W PA3640B | 1 | bh | 14543100 |  |  | 14543100 |  | Mixer preamp w/module V-1000B | 1 | bh | 2100000 | 2100000
| Power Amp. 240 W VP-1240 | 2 | bh | 2450000 |  |  | 4900000 |  | Power Amp. 240 W VP-1240 | 2 | unit | 2300000 | 4600000
| inlet microphone | 8 | bh | 78000 |  |  | 624000 |  | Power Amp. 360 W PA-3640 | 1 | unit | 11500000 | 11500000
| attenuator ZV303 | 11 | bh | 190350 |  |  | 2093850 |  | Attenuator ZV-303 | 1 | unit | 190350 | 190350
| projection speaker ZJ200W | 4 | bh | 495000 |  |  | 1980000 |  | Inlet Microphone | 3 | unit | 78000 | 234000
| Instalasi | 1 | lot | 1750000 |  |  | 1750000 |  | Aksesories | 1 | ls | 0 | 0
| Jumlah | [5 empty] | 37494950
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 3749495
| Jumlah | [5 empty] | 41244445
| Dibulatkan | [6 empty] | 41244000
I | PEKERJAAN PENGKONDISIAN UDARA
LANTAI 1
| AC Split Wall type 2 PK, 1 ph, 18000 Btu/h | 22 | unit | 8580000 |  |  | 188760000
| AC Floor Standing type 4 PK, 3 ph, 36100 Btu/h | 2 | unit | 23088000 |  |  | 46176000 |  | 23088000
| Pipa Refrigerant + isolasi | 216 | m | 49500 |  |  | 10692000
| PVC dim 15 mm + isolasi | 108 | m | 46620 |  |  | 5034960
| Breaket | 24 | ps | 57000 |  |  | 1368000
| Pengisian Refrigerant | 24 | lot | 330000 |  |  | 7920000
| Upah pasang | 24 | lot |  | 350000 |  | 8400000
| Alat Bantu | 24 | lot |  |  | 15000 | 360000
| Jumlah | [5 empty] | 268710960
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 26871096
| Jumlah | [5 empty] | 295582056
| Dibulatkan | [6 empty] | 295582000
| Exhaust Fan 321.2 CFM, 220 V, 50 Hz, 31 W | 4 | unit | 234000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 4 | lot |  | 10000 |  | 40000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 7500 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1006000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 100600
| Jumlah | [5 empty] | 1106600
| Dibulatkan | [6 empty] | 1106000
LANTAI 2
| AC Split Wall type 2 PK, 1 ph, 18000 Btu/h | 22 | unit | 8580000 |  |  | 188760000
| AC Split Wall type 2,5 PK, 3 ph, 22000 Btu/h | 2 | unit | 9370000 |  |  | 18740000
| AC Ceilling Suspendid type 3 PK, 3 ph, 26600 Btu/h | 9 | unit | 15470000 |  |  | 139230000
| Pipa Refrigerant + isolasi | 297 | m | 54000 |  |  | 16038000
| PVC dim 15 mm + isolasi | 148.5 | m | 46620 |  |  | 6923070
| Breaket + Dyna Bolt | 33 | ps | 57000 |  |  | 1881000
| Pengisian Refrigerant | 33 | lot | 330000 |  |  | 10890000
| Upah pasang | 33 | lot |  | 350000 |  | 11550000
| Alat Bantu | 33 | lot |  |  | 15000 | 495000
| Jumlah | [5 empty] | 394507070
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 39450707
| Jumlah | [5 empty] | 433957777
| Dibulatkan | [6 empty] | 433957000
| Exhaust Fan 321.2 CFM, 220 V, 50 Hz, 31 W | 4 | unit | 234000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 4 | lot |  | 10000 |  | 40000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 7500 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1006000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 100600
| Jumlah | [5 empty] | 1106600
| Dibulatkan | [6 empty] | 1106000
LANTAI 3
| AC Split Wall type 2 PK, 1 ph, 18000 Btu/h | 31 | unit | 8580000 |  |  | 265980000
| AC Split Wall type 2.5 PK, 3 ph, 22000 Btu/h | 2 | unit | 9370000 |  |  | 18740000
| AC Ceilling Suspendid type 3 PK, 3 ph, 26600 Btu/h | 6 | unit | 15470000 |  |  | 92820000
| Pipa Refrigerant + isolasi | 351 | m | 54000 |  |  | 18954000
| PVC dim 15 mm + isolasi | 175.5 | m | 46620 |  |  | 8181810
| Breaket | 39 | ps | 57000 |  |  | 2223000
| Pengisian Refrigerant | 39 | lot | 330000 |  |  | 12870000
| Upah pasang | 39 | lot |  | 350000 |  | 13650000
| Alat Bantu | 39 | lot |  |  | 15000 | 585000
| Jumlah | [5 empty] | 434003810
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 43400381
| Jumlah | [5 empty] | 477404191
| Dibulatkan | [6 empty] | 477404000
| Exhaust Fan 321.2 CFM, 220 V, 50 Hz, 31 W | 4 | unit | 234000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 4 | lot |  | 10000 |  | 40000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 7500 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1006000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 100600
| Jumlah | [5 empty] | 1106600
| Dibulatkan | [6 empty] | 1106000
LANTAI 4
| AC Split Wall type 2 PK, 1 ph, 18000 Btu/h | 30 | unit | 8580000 |  |  | 257400000 |  | 12910000
| AC Split Wall type 2,5 PK, 3 ph, 22000 Btu/h | 2 | unit | 9370000 |  |  | 18740000
| AC Ceilling Suspendid type 3 PK, 3 ph, 26600 Btu/h | 8 | unit | 15470000 |  |  | 123760000 |  | 11619000
| Pipa Refrigerant + isolasi | 360 | m | 54000 |  |  | 19440000 |  | 15470000
| PVC dim 15 mm + isolasi | 180 | m | 46620 |  |  | 8391600 |  | #VALUE!
| Breaket + Dyna Bolt | 40 | ps | 57000 |  |  | 2280000
| Pengisian Refrigerant | 40 | lot | 330000 |  |  | 13200000
| Upah pasang | 40 | lot |  | 350000 |  | 14000000
| Alat Bantu | 40 | lot |  |  | 15000 | 600000
| Jumlah | [5 empty] | 457811600
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 45781160
| Jumlah | [5 empty] | 503592760
| Dibulatkan | [6 empty] | 503592000
| Exhaust Fan 321.2 CFM, 220 V, 50 Hz, 31 W | 4 | unit | 234000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 4 | lot |  | 10000 |  | 40000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 7500 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1006000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 100600
| Jumlah | [5 empty] | 1106600
| Dibulatkan | [6 empty] | 1106000
LANTAI 5
| AC Split Wall type 2 PK, 1 ph, 18000 Btu/h | 32 | unit | 8580000 |  |  | 274560000 |  | 12910000
| AC Ceilling Suspendid type 2.5 PK, 3 ph, 22000 Btu/h | 2 | unit | 9370000 |  |  | 18740000
| AC Ceilling Suspendid type 3 PK, 3 ph, 26600 Btu/h | 8 | unit | 15470000 |  |  | 123760000
| Pipa Refrigerant + isolasi | 378 | m | 54000 |  |  | 20412000
| PVC dim 15 mm + isolasi | 189 | m | 46620 |  |  | 8811180
| Breaket + Dyna Bolt | 10 | ps | 57000 |  |  | 570000
| Pengisian Refrigerant | 10 | lot | 330000 |  |  | 3300000
| Upah pasang | 10 | lot |  | 350000 |  | 3500000
| Alat Bantu | 10 | lot |  |  | 15000 | 150000
| Jumlah | [5 empty] | 453803180
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 45380318
| Jumlah | [5 empty] | 499183498
| Dibulatkan | [6 empty] | 499183000
| Exhaust Fan 321.2 CFM, 220 V, 50 Hz, 31 W | 4 | unit | 234000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 4 | lot |  | 10000 |  | 40000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 7500 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1006000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 100600
| Jumlah | [5 empty] | 1106600
| Dibulatkan | [6 empty] | 1106000
LANTAI 6
| Exhaust Fan 321.2 CFM, 220 V, 50 Hz, 31 W | 4 | unit | 234000 |  |  | 936000
| Upah pasang | 4 | lot |  | 10000 |  | 40000
| Alat Bantu | 4 | lot |  |  | 7500 | 30000
| Jumlah | [5 empty] | 1006000
| Keuntungan 10% | [5 empty] | 100600
| Jumlah | [5 empty] | 1106600
| Dibulatkan | [6 empty] | 1106000

## ANALISIS PANEL
ANALISIS PEKERJAAN ELEKTRIKAL
No. | URAIAN PEKERJAAN | VOL. | SAT. | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
1 | PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH
Komponen sesuai dengan diagram satu garis pada gbr rencana.lengkap dengan grounding panel (netral+body).
| Panel MDP | 1 | unit |  | 10415108.275
| Pilot lamp+fuse | 6 | unit | 58850 | 353100
| Kwh meter | 1 | unit | 1100000 | 1100000
| CT 250/5A | 6 | bh | 165000 | 990000
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 275000 | 825000
| Frekuensi meter 220V | 1 | unit | 445500 | 445500
| Cos-phi meter | 1 | unit | 1138500 | 1138500
| MCCB NB100N 50A 18kA 3P | 1 | bh | 539550 | 539550
| MCB 25A, 10kA 3P | 1 | bh | 206800 | 206800
| MCB 16A, 10kA 3P | 1 | bh | 195800 | 195800
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Box panel uk 70x50x20cm | 1 | unit | 416542.5 | 416542.5
| Kabel dan Wiring | 1 | lot | 728329.25 | 728329.25
| Jasa | 1 | lot | 2403486.525 | 2403486.525
| Panel SDP 1 | 1 | unit |  | 9325805.775
| Pilot lamp+fuse | 6 | unit | 58850 | 353100
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 275000 | 825000
| MCCB NB250N 100A 18kA 3P | 1 | bh | 1617550 | 1617550
| MCB 6A, 8kA 1P | 1 | bh | 71995 | 65450
| MCB 10A, 10kA 3P | 1 | bh | 723580 | 657800
| MCB 16A, 10kA 3P | 1 | bh | 723580 | 657800
| MCB, 25A, 10kA, 3P | 1 | bh | 855800 | 855800
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Box panel uk 70x50x20cm | 1 | unit | 416542.5 | 416542.5
| Kabel dan Wiring | 1 | lot | 652154.25 | 652154.25
| Jasa | 1 | lot | 2152109.025 | 2152109.025
| Panel SDP 2 | 1 | unit |  | 6809302.5
| Pilot lamp+fuse | 6 | unit | 58850 | 353100
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 275000 | 825000
| MCCB, 80A, 18kA, 3P | 1 | bh | 1307900 | 1307900
| MCB 10A, 10kA 3P | 2 | bh | 723580 | 657800
| MCB 6A, 8kA 1P | 3 | bh | 71995 | 65450
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Box panel uk 70x50x20cm | 1 | unit | 416542.5 | 480000
| Kabel dan Wiring | 1 | lot | 476175 | 476175
| Jasa | 1 | lot | 1571377.5 | 1571377.5
| Panel POWER PLAN | 1 | unit |  | 3480655.75
| Pilot lamp+fuse | 6 | unit | 58850 | 353100
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 275000 | 825000
| MCB 4A,6kA 1P | 1 | bh | 65450 | 65450
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| Kabel dan Wiring | 1 | lot | 243402.5 | 243402.5
| Jasa | 1 | lot | 803228.25 | 803228.25
| Panel SITE 1 | 1 | unit |  | 3933286.5
| MCB 16A, 10kA 3P | 1 | bh | 657800 | 657800
| Pilot lamp+fuse | 6 | unit | 58850 | 353100
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 275000 | 825000
| MCB 6A,8kA 1P | 5 | bh | 65450 | 327250
| MCB 4A,6kA 1P | 1 | bh | 65450 | 65450
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| Kabel dan Wiring | 1 | lot | 264330 | 264330
| Jasa | 1 | lot | 907681.5 | 907681.5
| Panel SITE 2 | 1 | unit |  | 4982870.75
| Pilot lamp+fuse | 6 | unit | 58850 | 353100
| Volt meter 0-500V+selector switch | 3 | unit | 275000 | 825000
| MCB 16A, 10kA 3P | 1 | bh | 657800 | 657800
| MCB 6A,8kA 1P | 3 | bh | 65450 | 196350
| MCB, 2A, 8kA, 1P | 4 | bh | 65450 | 261800
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| Kabel dan Wiring asesoris | 1 | lot | 348452.5 | 348452.5
| Jasa | 1 | lot | 1149893.25 | 1149893.25
| Panel RPH. SAPI | 1 | unit |  | 3550654.25
| pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| MCB 10A, 10kA 3P | 1 | bh | 723580 | 657800
| MCB 6A,8kA 1P | 1 | bh | 71995 | 196350
| MCB 4A,6kA 1P | 4 | bh | 71995 | 65450
| MCB, 2A, 8kA, 1P | 3 | bh | 65450 | 196350
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 248297.5 | 248297.5
| Jasa | 1 | lot | 819381.75 | 819381.75
| Panel RPH. KAMBING | 1 | unit |  | 2646729.8
| pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| MCB 6A,8kA 3P | 1 | bh | 267850 | 267850
| MCB 4A,6kA 1P | 2 | bh | 71995 | 143990
| MCB, 2A, 8kA, 1P | 1 | bh | 71995 | 71995
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 185086 | 185086
| Jasa | 1 | lot | 610783.8 | 610783.8
| PANEL RPH. BABI | 1 | unit |  | 2239540.6
| Pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| MCB 6A,8kA 3P | 1 | bh | 267850 | 267850
| MCB, 2A, 8kA, 1P | 2 | bh | 71995 | 143990
| MCB 4A,6kA 1P | 1 | bh | 71995 | 71995
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| Kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 185086 | 185086
| Jasa | 1 | lot | 203594.6 | 203594.6
| Panel R.GROSIR | 1 | unit |  | 3805494.407
| pilot lamp + fuse |  | unit | 58850 | 0
| MCB 25A, 10kA 3P | 1 | bh | 684750 | 684750
| MCB 4A,6kA 1P | 7 | bh | 65450 | 458150
| MCB, 10A, 8kA, 1P | 7 | bh | 65450 | 458150
| MCB, 6A, 8kA, 1P |  | bh | 65450 | 0
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Grounding panel NYA 10mm2 | 1 | unit | 7159.9 | 7159.9
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 266118.49 | 266118.49
| Jasa | 1 | lot | 878191.017 | 878191.017
| Panel R. POLIKLINIK & LAB | 1 | unit |  | 2543776.95
| pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 137500 | 137500
| MCB 6A,8kA 3P | 1 | bh | 267850 | 267850
| MCB 4A,6kA 1P | 2 | bh | 71995 | 143990
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| Box panel uk 40x30x25cm | 1 | unit | 117975 | 117975
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 177886.5 | 177886.5
| Jasa | 1 | lot | 587025.45 | 587025.45
0
| Panel RUMAH DINAS | 1 | unit |  | 2798424.2
| pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 125000 | 125000
| MCB 6A,8kA 3P | 1 | bh | 267850 | 267850
| MCB, 2A, 8kA, 1P | 2 | bh | 71995 | 143990
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| box panel uk 70x50x25m | 1 | unit | 308550 | 308550
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 195694 | 195694
| Jasa | 1 | lot | 645790.2 | 645790.2
| Panel POMPA IPAL | 1 | unit |  | 3860070.5
| pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 125000 | 125000
| MCCB 20A, 18kA, 3P | 1 | unit | 539550 | 539550
| MCB, 10A, 10kA, 3P | 1 | bh | 657800 | 657800
| MCB, 2A, 8kA, 1P | 1 | bh | 65450 | 65450
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| box panel uk 50x40x25m | 1 | unit | 200000 | 200000
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 269935 | 269935
| Jasa | 1 | lot | 890785.5 | 890785.5
| Panel POMPA HIDRANT & AIR | 1 | unit |  | 12889643
| pilot lamp + fuse | 3 | unit | 58850 | 176550
| Grounding panel BC 25 mm2 | 1 | unit | 125000 | 125000
| MCCB, 150A, 18kA, 3P | 1 | bh | 2046000 | 2046000
| MCCB, 80A, 18kA, 3P | 1 | bh | 1189000 | 1189000
| MCB, 25A, 10kA, 3P | 1 | bh | 778000 | 778000
| MCB, 16A, 10kA, 3P | 4 | bh | 748000 | 2992000
| Busbar RSTN-GND | 1 | unit | 935000 | 935000
| box panel uk 70x50x25m | 1 | unit | 308550 | 308550
| kabel wiring dan asesoris | 1 | lot | 855010 | 855010
| water level control system untuk 2 pompa kerja bergantian atau bersama, manual, otomatis | 1 | bh | 313000 | 313000
| kabel wiring water level controldan accessories NYY 3 x 2.5 | 50 | m | 7000 | 350000
| Jasa | 1 | lot | 2821533 | 2821533
| Panel Capasitor P-PFC 210 Kvar |  |  |  | 44433500
| MCCB 150 A 3P ,MG | 1 | bh | 0 | 0
| Capasitor 30 Kvar 415 V, Esta | 7 | bh | 5190500 | 36333500
| Kontaktor LC1 DLK 11, Telemecaniq | 6 | bh | 0 | 0
| MCCB 3P 40 A, MG | 6 | bh | 0 | 0
| Regulator 8 step, Circutor | 1 | bh | 8100000 | 8100000
| Cos phi meter, Circutor | 1 | bh | 0 | 0
| Kontaktor 4a4b 220V, Telemecaniq | 2 | bh | 0 | 0
| Pilot lamp + MCB 1P 6A, T&B + MG | 3 | set | 0 | 0
| CT 150/5A, CIC | 1 | bh | 0 | 0
| Perlengkapan automatic manual system : |  |  |  | 0
| - selector auto manual, T&B | 1 | bh | 0 | 0
| - illuminated push button, Sanho | 6 | bh | 0 | 0
| - Exhaust fan 10", National | 1 | bh | 0 | 0
| - rail R-S-T-N-G, Japan | 1 | set | 0 | 0
| - kabel wiring, asesoris, jasa | 1 | lot | 0 | 0
| - Box panel 200 x 80 x 100 | 1 | bh | 0 | 0
| - Pekerjaan Trafo & Cubicle | 1 | unit
| Trafo daya jenis fully Hemetic Oil Immersed, outdoor Type, 160 kVA, 20 kV / 380V lengkap dng assesories standar + sertifikat | 4800 |  | 44160000
| Grounding netral trafo (R.Max. 2 Ohm) |  |  | 1000000
| Tiang C12-100 dan perlengkapannya |  |  | 5150000 | 6450000 | 1750000
| Kabel udara TM 20kV, A3C 70 mm2 |  |  | 35955 |  |  |  | 1.5273
| Kabel TM 20kV, N2XSY+NYY (35 mm2), underground cables |  |  | 212000
| Cubicle single incoming dan accessories. ISARC-1P |  |  | 45347400 | 3599 | 11995467 | harga MG
| Cubicle single outgoing dan accessories, ISARC-2P |  |  | 58905000 | 5893 | 19641369
| Cubicle metering |  |  | 74251800 | 4675 | 15581775
| Terminating indoor dan outdoor |  |  | 8300000
Galian tanah dalam 0.8 m, lebar 0,4 m
Pasir pelindung
Cone block pelindung
Perlengkapan bantu